## Fűtés összesen
Létesítmény : Család- és Gyermekjóléti Központ épületének felújítása
Helye : 9330 Kapuvár, Zöldfasor u. 15. (helyrajzi szám: 3432.)
Megbízó : Kapuvár Város Önkormányzata
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Központi fűtés szerelés
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
Építmény közvetlen költsége | 0 | 0
ÁFA vetítési alap | 0
ÁFA (27%) | 0
A munka ára | 0

## Fűtés
Ssz. | Tételszám | Mennyiség | Mennyiségi egység | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | 33-063-22.1.4 (67) ÖN
Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy
átmenőcsavaros rögzítéshez,
P2, P4 pórusbeton,
| 37,5 cm vastag falazatban | 10 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-22.2.1 (68) ÖN
Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy
átmenőcsavaros rögzítéshez,
Pve pórusbeton,
| 10, 12,5 vagy 15 cm vastag válaszfalban | 14 | db |  |  | 0 | 0
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0334001 (336) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50, DN 12
| Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 15 x 1,2, Csz.: 559 441 | 92 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 (337) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50, DN 15
| Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458 | 14 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 (338) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,DN 20
| Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465 | 22 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 (339) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,DN 25
| Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472 | 108 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0334022 (315) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 12-ig
| Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 15, Csz.: 558 192 | 8 | db |  |  | 0 | 0
8 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0334044 (315) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 12-ig
| Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, 15 x 1/2", Csz.: 558 413 | 26 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0334094 (315) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 12-ig
| Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Conturral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 15 x 1/2", Csz.: 559 007 | 3 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0334023 (316) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 15
| Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 18, Csz.: 558 208 | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0334119 (316) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15
| Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18 x 15, Csz.: 558 499 | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0334024 (317) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 20
| Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 22, Csz.: 558 215 | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0334121 (317) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 20
| Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22 x 18, Csz.: 558 512 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334025 (318) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 25
| Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 28, Csz.: 558 222 | 28 | db |  |  | 0 | 0
15 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334098 (318) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 25
| Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Conturral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 28 x 1",Csz.: 559 045 | 10 | db |  |  | 0 | 0
16 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334124 (318) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 25
| Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28 x 22, Csz.: 558 543 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 81-004-1.5.1.1.2.3.2-0334055 (329) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 12-ig
| Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, 15, Csz.: 558 611 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 81-004-1.5.1.1.2.3.3-0337101 (330) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 15
| GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d18-15-18,Cikkszám: 21204 | 3 | db |  |  | 0 | 0
19 | 81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334061 (331) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,DN 20
| Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, 22 x 15 x 22, Csz.: 558 697 | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324065 (332) ÖN
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,
DN 25
| Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.kontúr), ötvözetlen szénacél, 28 x 15 x 28, Csz.: 558 710 | 23 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-001-6.1.8-0123056 (195) ÖN
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10-ig
légtelenítőszelep, töltőszelep
NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 3/8" DN10 115-ig visszacsapó szeleppel kombinált kézi és automata szeleppel,
| Duovent MVD 10 R, 02.50.710 | 3 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-001-6.2.2-0130525 (196) ÖN
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
gömbcsap
| MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz,natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-001-7.4.2-0130605 (226) ÖN
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
| MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-001-7.4.3-0125733 (227) ÖN
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
| PNEUMATEX Magnet ZUM 25 iszapleválasztó 1"BM mágneses, Cikkszám: 7893125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-001-16.2.3-0113290 (288) ÖN
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
visszatérő elzárószelep
| Danfoss RLV sarok kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2",003L0363 | 13 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-001-16.2.5-0113212 (289) ÖN
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
| Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással,013G0013, RA-N 1/2" | 13 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-001-17.1.1-0113255 (299) ÖN
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval rögzítve
| Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA2980, 5-26 | 9 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-004-6.1.1.1-0722006 (32) ÖN
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől),
fűtési és hűtési rendszerekben,
membrános, 2-80 liter között
| Flamco Flexcon C 25 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70 Rendelési szám: 16247 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-012-3.1.1.4-0425604 (40) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
1 soros, 1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, konvektorlemez és borítás nélkül, 600x 400 mm,fűtőteljesítmény: 243 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-012-3.2.1.4-0425754 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400mm, fűtőteljesítmény: 648 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-012-3.2.1.4-0425756 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600mm, fűtőteljesítmény: 973 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-012-3.2.1.4-0425758 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800mm, fűtőteljesítmény: 1297 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-012-3.2.1.4-0425759 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900mm, fűtőteljesítmény: 1459 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-012-3.2.1.4-0425760 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000mm, fűtőteljesítmény: 1621 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-012-3.2.1.4-0425764 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2269 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-012-3.2.1.4-0425765 (52) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,1600 mm-ig,
600 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500mm, fűtőteljesítmény: 2432 W | 0 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-012-3.3.1.4-0425791 (64) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
3 soros,1600 mm-ig,
600 mm
D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor
| DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,600x1100 mm, fűtőteljesítmény: 2505 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-012-3.3.1.6-0426084 (66) ÖN
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
3 soros,1600 mm-ig,
900 mm
| D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: 1237 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-012-61.5.1 (211) ÖN
Fűtőtestek le- és visszaszerelése,
festés előtt illetve festés után,
| lapradiátor, 1 vagy 2 soros,1600 mm-ig | 9 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-013-11.5-0241526 (5) ÖN
Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése,
elektromos bekötés nélkül,
hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát)
Exacontrol 7, heti programozású szobatermosztát digitális
| kijelzővel, Saunier Duval, Cikkszám: 0020182068 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  |  | 0 | 0