## Kapuvár_volt_Húsgyár_vill_terve
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
Kapuvár, volt Húsgyári terület újrahasznosítása, villamosenergia ellátása
Erőforrás | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Érték
0,4kV építés |  |  |  | 0
Szolgáltatás |  |  |  | 0
1396020 | KIF.KÁB.FEKT.240MM2-IG | 1573 | FM | 0
1396420 | MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 1573 | FM | 0
1396100 | KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV | 16 | DB | 0
1396080 | KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG | 3 | DB | 0
1396130 | BIZT.SZEKR.SÜLLY.240MM2-IG KPL.BEKÖT.VÉ | 1 | DB | 0
1396610 | BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE | 26 | DB | 0
1396380 | VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 32 | FM | 0
1396490 | KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 3 | DB | 0
1398031 | RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 12 | DB | 0
1396600 | KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL | 5 | DB | 0
1395100 | BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 42 | DB | 0
1396510 | KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 3 | DB | 0
1396430 | MUANYAG TÉRKÖZTAR. ELHELYEZ.KÁBELÁROKBA | 904 | FM | 0
1398280 | BURK.BONT. KO,JÁRDALAP,TER.KO MAKAD.,KE | 3 | M2 | 0
1398300 | BURK.VÁGÁS ASZF.5CM,BETON 10CM-IG | 4 | FM | 0
1398380 | ALAPBETON 25CM-IG KÉSZITÉS | 3 | M2 | 0
1398390 | ASZF.BURK.HELYREÁLL. 5CM VAST-IG | 3 | M2 | 0
1398340 | JÁRDA SZEGÉLYKO BONTÁS HELYREÁLLITÁS | 6 | FM | 0
1398420 | BURK. NÉLK. FELSZ. RENDEZ.,FÖLD ELTERÍT | 3000 | M2 | 0
1398010 | FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 360 | M3 | 0
1398020 | FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 10 | M3 | 0
1398450 | HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 71.36 | M3 | 0
Anyag |  |  |  | 0
51170309 | KIF-KÁBEL NAYY-J 4X240SM 1KV | 1639 | M | 0
1300100607 | Kábeljelölő | 262.1667 | DB | 0
1300107727 | Szalag kábeljelző | 6.292 | TEK | 0
1300106106 | Kábelvég lezáró sapka 45-65mm átm. | 16 | DB | 0
1300105984 | Végelz. 1kV beltéri 4x120-300mm2 | 16 | DB | 0
1300105971 | ÖK. 1kV 4x150-240mm2+csav.hüv. | 3 | KLT | 0
1300106874 | Elosztószekrény A/EK 4H | 1 | DB | 0
1300106927 | Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos | 6 | DB | 0
1300107863 | Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" | 6 | DB | 0
1300106101 | Kábelrögzitő kengyel 58-64mm | 26 | DB | 0
1300106909 | Bizt. aljzat szak. függ. 3X400A | 26 | DB | 0
1300111528 | V csatlakozó kengyel 95-240 mm2 | 26 | DB | 0
1300111530 | Fül 95-240mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem | 26 | DB | 0
1300107576 | Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x30mm | 26 | DB | 0
1300107472 | Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm | 38 | DB | 0
1300107483 | Alátét rugós tüzihorganyzott M12mm | 26 | DB | 0
1300107687 | Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő | 2 | M | 0
1300106342 | Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 12 | DB | 0
1300107577 | Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm | 12 | DB | 0
1300107454 | Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 12 | DB | 0
1300111218 | Laposvas 30 x 3,5 mm | 36 | M | 0
1300111527 | V csatlakozó kengyel 16-95 mm2 | 6 | DB | 0
1300111529 | Fül 16-95mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem | 6 | DB | 0
1300107560 | Csavar hlf. horganyzott M8x30mm | 6 | DB | 0
1300107469 | Alátét lapos horganyzott M8mm | 6 | DB | 0
1300100416 | Alátét rugós horganyzott M8mm | 6 | DB | 0
1300106880 | Elosztószekrény Kábeles 3x400A | 2 | DB | 0
1300106881 | Elosztószekrény Kábeles 4x400A | 1 | DB | 0
1300106882 | Elosztószekrény Kábeles 6x400A | 2 | DB | 0
1300106975 | Biztosító betét NH-II 250A / gG | 18 | DB | 0
1300111496 | BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-II 200A / gG | 6 | DB | 0
1300106918 | Rövidrezárósín NM/2 400A | 18 | DB | 0
1300110225 | Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő | 30 | M | 0
1300107713 | Kábeltérköztartó műanyag | 903.25 | M | 0
Vegyes |  |  |  | 0
1911260001 | Tömítés | 6.4 | DB | 0
1911260001 | Beton (anyag+szállítás) | 0.15 | M3 | 0
1911260001 | Aszfalt (anyag+szállítás) | 0.15 | M3 | 0
1911260001 | Beton | 0.85714 | M3 | 0
1911260001 | Homok | 72.11 | M3 | 0
1911260001 | Irányított fúrás | 11 | M | 0
20kV hálózat építés |  |  |  | 0
Szolgáltatás |  |  |  | 0
1396480 | KÁBEL RENDEZ.RÖGZÍTETT ÉS RÖGZ.-LEN KÁB | 64 | FM | 0
1396050 | KÖF KÁB.FEKT.1X240MM2-IG RÖGZ.NÉLKÜL | 192 | FM | 0
1396380 | VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL | 64 | FM | 0
1396510 | KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG | 6 | DB | 0
1396420 | MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA | 64 | FM | 0
1396490 | KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN | 18 | DB | 0
1396180 | KÖF ZSUG.VÉGELZ.1 ERÜ KÁBELRE | 6 | DB | 0
1396150 | KÖF ZSUG.VEGYES ÖK.3 ERÜ KÁBELRE | 3 | DB | 0
1396440 | MÜANYAG FEDLAP ELHELYEZÉS KÁBELÁROKBA | 64 | FM | 0
1398310 | BURK.BONT,ASZF.5CM-TOL,BET 10CM FELETT | 14.4 | M2 | 0
1398320 | BURK.VÁGÁS ASZF.5CM-TÖL,BETON 10CM-TÖL | 48 | FM | 0
1398380 | ALAPBETON 25CM-IG KÉSZITÉS | 14.4 | M2 | 0
1398410 | ASZF.BURK.KÉSZÍT. 5CM, 0-10M SZÉLESSÉGI | 14.4 | M2 | 0
1398420 | BURK. NÉLK. FELSZ. RENDEZ.,FÖLD ELTERÍT | 6 | M2 | 0
1398020 | FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 19.2 | M3 | 0
1398450 | HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG | 3.84 | M3 | 0
1393190 | ELOREGY.""HÁZAS"" TR.ÁLL.ÉPÍTÉSE"" | 1 | DB | 0
1398010 | FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 6.72 | M3 | 0
1393220 | KÖF KAPCS.BER.BEÉP.(2+1 MEZOS KIVITEL) | 1 | DB | 0
1395100 | BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ. | 3 | DB | 0
1398031 | RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ | 1 | DB | 0
1398041 | 10M-ES SZALAGFÖLD.MEGL.ÁROKBA,ELL.MÉRÉS | 2 | DB | 0
1393200 | TR.BEEMELÉSE "HÁZAS" TR ÁLLOMÁSBA | 1 | DB | 0
1398250 | OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL | 95 | TKM | 0
Anyag |  |  |  | 0
51181607 | KÖF KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV | 210 | M | 0
1300107738 | Vezetékkötegelő UV álló 365x7,6mm | 32 | DB | 0
1300106105 | Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm. | 12 | DB | 0
1300107689 | Cső műanyag 160mmx3,6mmx2m védő | 64 | M | 0
1300107727 | Szalag kábeljelző | 0.256 | TEK | 0
1300110924 | Kábelcsatl.könyök 22kV 630A 240-400árny | 2 | KLT | 0
1300106103 | Kábeltisztító folyadék 1L-es | 4 | DB | 0
1300107708 | Bizonylat tároló henger | 5 | db | 0
1300106021 | ÖK.VEGY 22kV 1erű THPE-3erű PE 120-240 | 3 | KLT | 0
1300107710 | Kábel fedlap műanyag | 64 | DB | 0
1300106413 | Tr.állomás beton 630kVA komm.(KTÁ2) | 1 | DB | 0
1300106452 | ELOSZTÓ SF6-OS KKT 20 KV | 1 | DB | 0
1300107025 | Biztosító betét 24 kV 63 A | 3 | DB | 0
1300106574 | Rezgéscsillapító alátét 400-630kVA | 1 | DB | 0
1300107483 | Alátét rugós tüzihorganyzott M12mm | 2 | DB | 0
1300106323 | Keretföldelés 1X1m | 1 | DB | 0
1300106324 | Keretföldelés 2x2m | 2 | DB | 0
1300106342 | Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl | 6 | DB | 0
1300107577 | Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm | 10 | DB | 0
1300107454 | Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm | 10 | DB | 0
1300107472 | Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm | 7 | DB | 0
1300106539 | Trafó új 22/0,4 kV 630 kVA | 1 | DB | 0
1300107822 | Karakter: 1 TR áll.azonosító táblához | 1 | DB | 0
1300107825 | Karakter: 2 TR áll.azonosító táblához | 2 | DB | 0
1300107831 | Karakter: 4 TR áll.azonosító táblához | 1 | DB | 0
1300107843 | Karakter: 8 TR áll.azonosító táblához | 1 | DB | 0
1300107890 | Jelkép: földelés jel sorszám táblához | 7 | DB | 0
Vegyes |  |  |  | 0
1911260001 | Kábeljelölő | 10.6667 | DB | 0
1911260001 | Beton (anyag+szállítás) | 1.44 | M3 | 0
1911260001 | Aszfalt (anyag+szállítás) | 0.72 | M3 | 0
1911260001 | Homok | 3.84 | M3 | 0
1911250005 | Kőzúzalék (m3) | 0.5 | M3 | 0
1911250005 | Járdalap 40x40x6 (KTW körül) | 64 | DB | 0
20kV hálózat bontás |  |  |  | 0
Szolgáltatás |  |  |  | 0
1396150 | KÖF ZSUG.VEGYES ÖK.3 ERÜ KÁBELRE | 1 | DB | 0
1376030 | KÁBEL BONT.35KG/M ÁROK CSATORNÁBOL | 37.4 | FM | 0
1376100 | FEDOTÉGLA FEDLAP CSATORNA FEDLAP BONTÁS | 37.4 | FM | 0
1376190 | VCSO CSAT-BÓL BONT.2-20M III-IV S.CS. | 4 | DB | 0
1376110 | VCSÖ BONT.OSZL.FAL.VASSZERKEZETROL | 2 | FM | 0
1376040 | KÁBELRÖGZITÉS BONTÁS | 20 | DB | 0
1376090 | BELTÉRI ÉS SZABADTÉRI VÉGELZ. BONTÁS | 4 | DB | 0
1376140 | VÉGELZ.TART.VASSZ.BONT.OSZLOPROL | 4 | DB | 0
1376120 | KÁBELTART.VASSZ.BONT.TÉGLA,KO,BET.FALRÓ | 2 | kg | 0
1376160 | BUJT.VIZSZ.FÜGG.III-IV SULYCSOP.KÁBEL | 4 | DB | 0
1398420 | BURK. NÉLK. FELSZ. RENDEZ.,FÖLD ELTERÍT | 25 | M2 | 0
1398020 | FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR | 11.22 | M3 | 0
Anyag |  |  |  | 0
1300106105 | Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm. | 4 | DB | 0
1300106021 | ÖK.VEGY 22kV 1erű THPE-3erű PE 120-240 | 1 | KLT | 0
1300107708 | Bizonylat tároló henger | 1 | db | 0
1300106103 | Kábeltisztító folyadék 1L-es | 1 | DB | 0
Járulékos költségek |  |  |  | 0
Szolgáltatás |  |  |  | 0
1396620 | KIF KÁBEL HUROKELL. MÉRÉS, JKV. KÉSZÍTÉ | 1 | DB | 0
Vegyes |  |  |  | 0
1911250005 | Hirdetés (50 ügyfél) | 2 | DB | 0
1828000110 | KÖF kábel bekapcs. előtti diag | 2 | DB | 0
1828000110 | Feszmentesítés KÖF kábel | 2 | DB | 0
1828000110 | Szakfelügyelet díja Eon Áram | 16 | Ó | 0
1911250005 | Közterület foglalás díja | 100000 | FT | 0
1911250005 | Szemételhelyezési díj | 6.4 | T | 0
1911250005 | Régészeti feltárás díja | 300000 | FT | 0
1911250005 | Biztonság és egészségvéd. terv | 1 | DB | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Tkom | 4 | Ó | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Pann. víz | 4 | Ó | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja Égáz | 4 | Ó | 0
1911250005 | Szakfelügyelet díja | 25000 | DFT | 0
| Közútak kitáblázása | 1 | DB | 0
Összesen nettó: |  |  |  | 0
……………….., 2018…………….... | _____________________________________
………………………………..